Отчет о выполнении годового плана содержания и ремонта общего домового имущества МКД на 2014 год

ТСЖ «Карла Маркса, 8»

| № | Вид работы | периодичность | ответственное лицо | отметка об исполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Работы, относящиеся к содержанию общего имущества МКД |  |  |
| 1. | Работы и услуги по обеспечению надлежащего состояния конструкций, элементов здания |  |  |
|  | Общий осмотр состояния общего домового имущества | 2 раза в год | ООО «УК ЖЭУ №1» | выполнено |
|  | Внеочередной осмотр состояния общего домового имущества | после явлений стихийного | ООО «УК ЖЭУ №1» | выполнено |
|  | Мелкий ремонт кровли (до 50 кв.м.) | по мере необходимости | ООО «УК ЖЭУ №1» | Отсутствие необходимости |
|  | Ремонт швов местами | по мере необходимости | ООО «УК ЖЭУ №1» | Не выполнено |
|  | Ремонт оконных рам, ремонт перил в подъездах | по мере необходимости | ООО «УК ЖЭУ №1» | Отсутствие необходимости |
|  | Проверка состояния стекол в местах общего пользования, замена разбитых стекол | при подготовке к отопительному периоду | ООО «УК ЖЭУ №1» | Не выполнено |
|  | Ремонт в помещениях после течи кровли, аварийных ситуаций общего домового оборудования | по мере необходимости | ООО «УК ЖЭУ №1» | Отсутствие необходимости |
|  | Замена навесных замков, дверных петель на выходах в подвалы, кровли | по мере необходимости | ООО «УК ЖЭУ №1» | Отсутствие необходимости |
|  | Восстановление решетки на окнах подвальных помещений | по мере необходимости | ООО «УК ЖЭУ №1» | выполнено |
|  | Мелкий ремонт крылец | по мере необходимости | ООО «УК ЖЭУ №1» | Отсутствие необходимости |
|  | Очистка кровли от мусора, листьев | 2 раза в год | ООО «УК ЖЭУ №1» | Отсутствие необходимости |
| 2. | Работы и услуги, выполняемые для надлежащего содержания систем ХВС, ЦО водоотведения и электрооборудования | ООО «УК ЖЭУ №1» |  |
|  | Профилактический осмотр санитарно-технического оборудования в квартирах, инструктаж | 1 раз в год | ООО «УК ЖЭУ №1» | выполнено |
|  | Устранение незначительных неисправностей в системе ХВС: набивка сальников в водопроводных кранах в подвалах, уплотнение сгонов, заделка свищей на внутренних трубопроводах и стояках, устранение течи в системе ХВС, смена отдельных фасонных частей, участков трубопровода, запорной и регулировочной арматуры ХВС | по мере необходимости | ООО «УК ЖЭУ №1» | Отсутствие необходимости |
|  | Устранение незначительных неисправностей в системе водоотведения (канализации), заявочный ремонт: заделка свищей, смена отдельных фасонных частей, участков трубопровода, ревизий, прочистка канализационных стояков, лежаков | по мере необходимости | ООО «УК ЖЭУ №1» | Отсутствие необходимости |
|  | Осмотр трубопроводов ЦО, запорной арматуры | 1 раз в месяц отопительный | ООО «УК ЖЭУ №1» | выполнено |
|  | Проверка состояния изоляции трубопровода ЦО | 2 раза в год при общих осмотрах | ООО «УК ЖЭУ №1» | выполнено |
|  | Устранение незначительных неисправностей в системах центрального отопления: устранение течи в системе ЦО, смена отдельных участков трубопроводов, регулировочной арматуры, набивка сальников | по мере необходимости | ООО «УК ЖЭУ №1» | Отсутствие необходимости |
|  | Слив воды и наполнение водой внутридомовой системы центрального отопления | при подготовке к отопительному сезону, после аварийных ситуаций, ремонтных работ | ООО «УК ЖЭУ №1» | выполнено |
|  | Промывка системы центрального отопления, смена, ревизия запорной арматуры, гидравлическое испытание трубопровода ЦО, утепление трубопроводов в подвальных помещениях, ремонт изоляции | 1 раз в год при подготовке к отопительному периоду | ООО «УК ЖЭУ №1» | выполнено |
|  | Регулировка системы ЦО, ликвидация воздушных пробок в радиаторах и стояках ЦО | 1 раз в год при запуске отопления | ООО «УК ЖЭУ №1» | выполнено |
|  | Консервация системы центрального отопления | 1 раз в год по окончании отопительного сезона | ООО «УК ЖЭУ №1» | Не выполнено |
|  | Ремонт, замена, проверка общего домового приборов учёта ХВС и тепловой энергии | по мере необходимости | ООО «УК ЖЭУ №1» | выполнено |
|  | Техническое обслуживание приборов учёта ХВС и тепловой энергии | ежемесячно | ООО «УК ЖЭУ №1» | выполнено |
|  | Работы и услуги по содержанию, техническому обслуживанию общего домовой системы электроснабжения |  |  |
|  | Планово-предупредительный ремонт электрооборудования вводно- распределительных устройств (ВРУ) жилого дома: очистка от пыли ВРУ, прочистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах, ремонт, замена предохранителей, автоматических выключателей, ремонт, замена пакетных переключателей ВРУ |  | ООО «УК ЖЭУ №1» |  |
|  |  | 1 раз в год | ООО «УК ЖЭУ №1» | выполнено |
|  | Планово-предупредительный ремонт электрооборудования межэтажных щитков жилого дома: очистка от пыли щитка освещения, прочистка клемм и соединений в групповых щитках, ремонт, замена предохранителей, автоматических выключателей, ремонт, замена переключателей щитков, протирка светильников в местах общего пользования ремонт запирающих устройств и закрытие на замки групповых щитков и распределительных шкафов | 1 раз в год | ООО «УК ЖЭУ №1» | Не выполнено |
|  | Устранение незначительных неисправностей обще домовой системы электроснабжения, заявочный ремонт: замена, ремонт неисправных участков электрической сети здания, исключая сети квартир, смена и ремонт штепсельных розеток и выключателей в помещениях, входящих в общее имущество дома, смена перегоревших электрических лампочек в помещениях общего пользования, ремонт, замена светильников, укрепление светильников и ослабленных участков наружной электропроводки, обеспечение освещения помещений общего пользования | по мере необходимости | ООО «УК ЖЭУ №1» | выполнено |
|  | Испытание и наладка электроустановок и электрооборудования, проверка заземления электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов | 1 раз в три года | ООО «УК ЖЭУ №1» | Не выполнено |
|  | Ремонт, замена, проверка обще домового прибора учёта электроэнергии | по мере необходимости | ООО «УК ЖЭУ №1» | выполнено |
| 3. | Обеспечение благоустройства, санитарного состояния дома и земельного участка |  |  |
|  | Дезинфекция, дезинсекция, дератизация подвала | по мере необходимости | ООО «УК ЖЭУ №1» | выполнено |
|  | Уборка чердака | 2 раза в год | ООО «УК ЖЭУ №1» | выполнено |
|  | Удаление с крыши наледи, снега | по мере необходимости | ООО «УК ЖЭУ №1» | Отсутствие необходимости |
|  | Установка скамеек, обустройство детской площадки | по мере необходимости | ООО «УК ЖЭУ №1» | Отсутствие необходимости |
|  | Очистка дворовой ливневой канализации | по мере необходимости | ООО «УК ЖЭУ №1» | Отсутствие необходимости |
|  | Ремонт и восстановление отмосток, контейнерных площадок | по мере необходимости | ООО «УК ЖЭУ №1» | Отсутствие необходимости |
|  | Стрижка газонов | весна-осень по мере | ООО «УК ЖЭУ №1» | выполнено |
|  | Уход за элементами озеленения: подрезка деревьев и кустов | по мере необходимости | ООО «УК ЖЭУ №1» | выполнено |
|  | Сруб аварийных деревьев | по мере необходимости | ООО «УК ЖЭУ №1» | выполнено |
|  | Окраска известью бордюров, деревьев | 1 раз в год | ООО «УК ЖЭУ №1» | выполнено |
|  | Замена, установка аншлагов, информационных вывесок, досок объявлений | по мере необходимости | ООО «УК ЖЭУ №1» | Не выполнено |
|  | Уборка, очистка придомовой территории, вывоз смета придомовой территории | 6 раз в неделю | ООО «УК ЖЭУ №1» | выполнено |
|  | Уборка подвалов | 2 раза в год | ООО «УК ЖЭУ №1» | выполнено |
|  | Сдвижка и подметание снега | по мере необходимости | ООО «УК ЖЭУ №1» | выполнено |
|  | Посыпка песком тротуаров и внутриквартальных проездов при наличии гололеда, очистка проездов, пешеходных дорожек от наледи | по мере необходимости | ООО «УК ЖЭУ №1» | выполнено |
| 4. | Проверка состояния дымоходов и вентиляционных каналов | 3 раза в год | ООО «УК ЖЭУ №1» со специализированными организациями | Не выполнено |
| 5. | Производство работ по ликвидации аварий внутридомового инженерного оборудования холодного водоснабжения, водоотведения, электрохозяйства, теплоснабжения | круглосуточно | ООО «УК ЖЭУ №1» | выполнено |
| 6. | Аварийное и техническое обслуживание газопроводов и оборудования на них, входящих в общее имущество дома | аварийное обслуживание круглосуточно. Тех. обслуживание-1 раз в год | ООО «УК ЖЭУ №1» ОАО «Газпром газораспределение Майкоп» | Не выполнено |
| 7. | Вывоз твердых бытовых отходов населения (за исключением крупногабаритного, строительного мусора) | ежедневно | ООО «УК ЖЭУ №1» со специализированными организациями | выполнено |
| 8. | Административно-хозяйственные расходы: | регулярно |  |  |
|  | Работа с населением, рассмотрение заявлений, обращений по вопросу содержания, ремонта общего имущества МКД, начисление платы за содержание, выполнение диспетчерских функций по приёму заявок от правления ТСЖ по вопросам, связанным с обслуживанием дома. Подготовка, предоставление гражданам информационных сообщений. Плановый надзор за техническим состоянием дома, обеспечением его содержания и ремонта, организация работ по обследованию дома для определения его технической готовности к эксплуатации (в том числе сезонной), необходимости ремонта. Планирование работ по содержанию и ремонту дома, ведение технической документации на жилой дом. Начисление и распечатка платежных документов на оплату взносов за содержание и ремонт общего имущества МКД. |  | ООО «УК ЖЭУ №1» Правление ТСЖ | выполнено |
| 9. | Иная деятельность, направленная на достижение целей управления: |  |  |  |
|  | ведение бухгалтерского учёта и бухгалтерской отчётности | постоянно | правление ТСЖ | выполнено |
|  | формирование и сдача отчётности в налоговый орган | ежеквартально | правление ТСЖ | выполнено |
|  | формирование и предоставление отчётности в фонд социального страхования | ежеквартально | правление ТСЖ | выполнено |
|  | формирование и предоставление отчётности в пенсионный фонд | ежеквартально | правление ТСЖ | выполнено |
|  | формирование и предоставление статистической отчетности | ежеквартально | правление ТСЖ | выполнено |
|  | заключение договоров аренды общего имущества МКД | по мере необходимости | правление ТСЖ | выполнено |
|  | подготовка писем, запросов, документации в учреждения, организации и предприятия по достоверному учету потребляемых коммунальных ресурсов, а также в защиту собственников МКД | Ежемесячно, по мере необходимости | правление ТСЖ | выполнено |