Смета доходов и расходов ТСЖ «Фортуна»на 2014 год из расчета  12,50 руб с 1 кв. м.

| № п/п | Наименование статей расходов | Месячная стоимость работ на 1 кв. м. (в руб.) и полная стоимость (в руб.) в месяц от общей площади дома |
| --- | --- | --- |
| 1. | Работы по подготовке к сезонной эксплуатации общедомовой системы центрального отопления, холодного и горячего водоснабжения (ревизия и набивка сальников задвижек, слив, заполнение водой и опрессовка системы отопления, ликвидация воздушных пробок в стояках при запуске отопления) Обслуживание теплового узла учета отопления и горячей воды (ВКТ-7). Прочистка вентиляции. | 1,05 (3685,61 руб.) |
| 2. | Работы по обслуживанию общедомовой системы электроснабжения (смена перегоревших электрических ламп в помещениях общего пользования, ремонт светильников, УЗО) | 0,24 (947,73 руб.) |
| 3. | Ремонт отдельных элементов здания (смена стекол, ремонт цоколя здания, ремонт и (или) замена мусорного бака и другие работы. | 0,37 (1298,74 руб.) |
| 4. | Уборка придомовой территории (подметание, уборка мусора с газонов, уборка мусора на контейнерных площадках, сдвижка и подметание снега, посыпка песком тротуаров, вывоз смета с придомовой территории, выкашивание газонов, ремонт лавок и детской игровой площадки (окраска), инвентарь уборщицы и дворника, моющие средства, перчатки) | 1,05 (3685,61 руб.) |
| 5. | Дезинсекция и дератизация подвальных помещений, мусорных контейнеров. | 0,10 (351,01 руб.) |
| 6. | Поверка общедомовых приборов учета тепловой энергии, горячего и холодного водоснабжения, манометров). | 0,14 (491,41 руб.) |
| 7. | Техническое обслуживание лифта на основании договора с ЗАО «Союзлифтмонтажюг» | 1,07 (3159,09 руб.) |
| 8. | Периодической техническое освидетельствование лифта, страхование лифта (1 раз в год) | 0,16 (561,62 руб.) |
| 9. | Вывоз твердых бытовых отходов на основании договора с ООО «Трансервис +» | 0,50 (1755,05 руб.) |
| 10. | Услуги аварийной службы (договор с ООО «Аварийно-ремонтное управление». | 0,37 (1298,74 руб.) |
| 11. | Техническое обслуживание и ремонт внутридомового газового оборудования по договору с ОАО «Газпром газораспределение Майкоп» | 0,19 (666,92 руб.) |
| 12. | Оплата труда работников товарищества (председатель, бухгалтер, дворник, уборщица, электрик, сантехник) | 5,14 (18041,91 руб.) |
| 13. | Хозяйственные нужды и иные расходы (бумага для квитанций, расходные материалы для оргтехники), услуги связи. Раскрытие информации о деятельности товарищества в контролирующих службах и на сайтах в сети интернет, ведение реестра. | 0,25 (877,52 руб.) |
| 14. | Отчисления в пенсионный фонд (страховая и накопительная части), фонд социального страхования, НДФЛ. | 1,44 (5054,54 руб.) |
| 15. | Комиссионное вознаграждение банку 1 % | 0,34 (1193,43 руб.) |
| 16. | Услуги банка (кассовое обслуживание, обработка документов) | 0,23 (807,32 руб.) |
|  | ИТОГО: | 12,50 руб. с 1 кв. м. (3510,10 Х 12,50 = 43876,25 руб.). |