Сведения

о стоимости работ (услуг) по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме по адресу:

 г. Майкоп, ул. 7-й Переулок, дом 16

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование работы (услуги) | Описание | Периодич- ность | Стоимость1 руб./м2 |
| 1 | Содержание общего имущества  |  |  | 1,19 |
| 1.1 |  Осмотр общего имущества  |  |  |
| планового:   | Осмотр весенний и осенний всего общего имущества: - межквартирных лестничных площадок и лестниц;- коридоров, чердаков, технического подвала;- крыши;- ограждающие несущие и ненесущие конструкций;- механическое, электрическое, санитарно-техническое оборудования; - земельного участка, на котором расположен МКД с элементами озеленения и благоустройства;- внутридомовых инженерные системы холодного водоснабжения; водоотведения; отопления; электроснабжения;- водосточной системы крыши;- исправности канализационных вытяжек;  | год |
| Наблюдение за техническим состоянием несущих конструкций здания, внутридомовых инженерных систем электро, тепло-, газо- и водоснабжения, водоотведения, | неделя |
| Документальное отражение результатов осмотра:- оформление актов, паспортов, журналов;- подготовка предложений о мерах (мероприятиях), необходимых для устранения выявленных дефектов (неисправностей, повреждений);- составление перечня (по результатам весеннего осмотра) мероприятий и установить объемы работ, необходимых для подготовки здания и его инженерного оборудования к эксплуатации в следующий зимний период; | по окончании осмотра |
| Устранение мелких неисправностей, а также наладка и регулировка санитарно-технических приборов и инженерного оборудования; |
| Уточнение объемов работ по текущему ремонту (по результатам весеннего осмотра на текущий год и осеннего осмотра - на следующий год), а также определение неисправностей и повреждений, устранение которых требует капитального ремонта; |
| Выдача рекомендаций собственникам жилых помещений на выполнение текущего ремонта за свой счет согласно действующим нормативным документам; |
| частичного  | Внутридомовая система газоснабжения:- в соответствии с договором ОАО «АДЫГГАЗ» | 1 раз в год  | 0,33 |
| Система вентиляции:- в соответствии с договором «АРО ВДПО» за 7 дней до, во время, в течении 7 дней после отопительного сезона | в год | 0,23 |
| 1.2. | Обеспечение готовности внутридомовых инженерных систем электроснабжения и электрического оборудования, входящих в состав общего имущества, к предоставлению коммунальной услуги электроснабжения | Осмотр и обнаружение неисправностей и проверка на соответствие установленным требованиям и техническим параметрам; | месяц | 0,29 |
| устранение неисправностей и замена не соответствующих установленным требованиям и техническим параметрам электрического оборудования; |
|  проведение мероприятий по электробезопасности; |
| контроль за состоянием внутридомовой инженерной системы электроснабжения и электрического оборудования; |
| 1.3. | Поддержание помещений, входящих в состав общего имущества, в состоянии, обеспечивающем установленные температуру и влажность в таких помещениях | - | - | - |
| 1.4. | Уборка и санитарно-гигиеническая очистка помещений общего пользования, а также земельного участка, входящего в состав общего имущества | *Санитарно-гигиеническая очистка мест общего пользования, (м2):* |  | 2,05 |
| Влажное подметание лестниц и квартирных площадок нижних 2-х этажей | 2 раза/нед |
| Влажное подметание лестниц и квартирных площадок выше 2-го этажа  | 2 раза/нед |
| Мытье окон | год |
| Влажная протирка стен, дверей, поручни и ограждение лестниц | 1 раз/нед |
| Уборка площадки перед входом в подъезды (площадка и ступеньки) | 2 раза/нед |
| Затраты на инвентарь и охрану труда (средства индивидуальной защиты) |  |
| *Уборка и санитарно-гигиеническая очистка земельного участка, м2:* |  | 1,16 |
| - подметание земельного участка в летний период и транспортировка мусора в установленное место; | 2 дня |
| - уборку мусора с газона и очистка урн; | 2 дня |
| - сдвижку и подметание снега при отсутствии снегопада и при снегопаде | по необход. |
| Затраты на инвентарь и охрану труда (средства индивидуальной защиты) |  | 0,17 |
| Дератизация, м2 | 2 раза/год | 0,06 |
| Дезинсекция, м2 | 2 раза/год | 0,25 |
| Выкашивание сорной растительности | 3 раза/год | 0,16 |
| 1.5. | Сбор и вывоз твердых бытовых отходов | Человек  | ежедневно | 0,99 |
|  |  | Приобретение и установка контейнера, шт. | май | 0,31 |
| 1.6. | Организация мест для накопления и накопление отработанных ртутьсодержащих ламп и их передачу в специализированные организации. | заключение договора со специализированной организацией на сбор и вывоз отработанных ртутьсодержащих ламп | 1 раз/год | 0,04 |
| сбор отработанных ртутьсодержащих ламп у собственников и нанимателей жилых помещений | при обращении собственника |
| накопления ртутьсодержащих ламп | постоянно |
| передача ртутьсодержащих ламп специализированной организации | по мере накопления |
| 1.7. | Меры пожарной безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации о пожарной безопасности | - проверка мест общего пользования на соответствие требованиям пожарной безопасности  | кварт. | 0,05 |
| - разработка инструкции собственникам о мерах пожарной безопасности  | год |
| - доведение мер пожарной безопасности до собственников и нанимателей жилых помещений | весной |
| организация взаимодействия с органами пожарного надзора | постоянно |
| - оснащение мест общего пользования средствами пожаротушения и их проверка; |  4года |
|  | - страхование гражданской ответственности по пожарной безопасности согласно федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 | год | 0,02 |
| 1.8. | Содержание и уход за элементами озеленения и благоустройства, а также иными предназначенными для обслуживания, эксплуатации и благоустройства этого многоквартирного дома объектами, расположенными на земельном участке, входящем в состав общего имущества | восстановление и ремонт элементов благоустройства, элементов хозяйственной площадки, площадки для отдыха взрослых, детских игровых и спортивных площадок | год  | - |
| определение наличия больных и ослабленных деревьев  |
| удаление больных и ослабленных деревьев по согласованию с соответствующими органами | при необходимости |
| 1.9. | Содержание общего имущества | Расходы собственников, связанные с:- расходами на истребование задолженности по оплате жилых помещений и коммунальных услуг;- снятием показаний приборов учета; - содержанием информационных систем, обеспечивающих сбор, обработку и хранение данных о платежах за жилые помещения и коммунальные услуги;- выставлением платежных документов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг. | при необходимости | 0,48 |
| Аварийное обслуживание: - устранение неисправности аварийного порядка трубопроводов и их сопряжений (с фитингами, арматурой и приборами водопровода, канализации, горячего водоснабжения, центрального отопления, газооборудования)  | в течении всего срока действия договора | 0,32 |
| 1.10. | Подготовка к сезонной эксплуатации  | Внутридомовая система отопления:- испытания на прочность и плотность (гидравлические испытания) узлов ввода и систем отопления, регулировка систем отопления;- проведение пробных пусконаладочных работ;- удаление воздуха из системы отопления;- промывка централизованных систем теплоснабжения - проверка готовности системы к эксплуатации в зимних условиях;- составление и подписание акта готовности к зимней эксплуатации. | 1 раз/год | 0,6 |
| Водосточная система:- прочистка водосточной системы | 1 раз/год |  |
|  |  | Проверка средств контрольно-измерительных приборов | 1 раз/год | 0,11 |
| 1.11 | Проведение обязательных в отношении общего имущества мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | *Внутридомовая система отопления*  | 1 раз/год |  |
| 1.12 | Обеспечение установки и ввода в эксплуатацию коллективных (общедомовых) приборов учета холодной и горячей воды, тепловой и электрической энергии, природного газа, а также их надлежащей эксплуатации (осмотры, техническое обслуживание, поверка приборов учета и т.д.). | Узел учета тепловой энергии:- техническое обслуживание узла учета тепловой энергии;- техническое обслуживание узла учета ГВС; | 12 раз/год | 0,56 |
| 1.13 | Управление многоквартирным домом | - прием, хранение и передача технической документации на МКД и иных связанных с управлением таким домом документов;- сбор, обновление и хранение информации о собственниках и нанимателях помещений в МКД, а также о лицах, использующих общее имущество в МКД на основании договоров , включая ведение актуальных списков в электронном виде и на бумажных носителях с учетом требований законодательства Российской Федерации о защите персональных данных;- подготовка предложений по вопросам содержания и ремонта общего имущества собственников помещений в МКД;- организация оказания услуг и выполнения работ, предусмотренных перечнем услуг и работ;- взаимодействие с органами государственной власти и органами местного самоуправления по вопросам, связанным с деятельностью по управлению МКД;- организация и осуществление расчетов за услуги и работы по содержанию и ремонту общего имущества в МКД, включая услуги и работы по МКД, и коммунальные услуги;- истребование задолженности по оплате жилых помещений и коммунальных услуг; | договора | 1,88 |
| 1.14 | Иная направленная на достижение целей управления многоквартирным домом деятельность | Оказание услуг по ведению бухгалтерского учета, налоговой отчетности, предоставления иной информации в органы государственного жилищного надзора, муниципального жилищного контроля и другие органы, формирования электронного паспорта дома и других технических документов в соответствии с требованиями Правительства РФ |  | 1,25 |