УТВЕРЖДЕНО

постановлением Администрации муниципального образования

«Город Майкоп»

от 26.04.2024 № 341

в редакции постановления

Администрации муниципального образования «Город Майкоп»

от 21.10.2025   № 434

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на корректировку инвестиционной программы муниципального унитарного предприятия «Майкопводоканал»

на 2024-2028 гг. «Мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы холодного водоснабжения и водоотведения в муниципальном образовании «Город Майкоп», утвержденной приказом Министерства строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Адыгея

от 30.10.2023 № 205/1-п

Основание для разработки

Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

Правила разработки, согласования, утверждения и корректировки инвестиционных программ организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и водоотведение, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения».

Схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Город Майкоп» Республики Адыгея на период до 2028 года» (актуализированная редакция на 2023 год), утвержденные постановлением Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 29.05.2018 № 654.

1. Плановые значения показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов

централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Плановые значения показателей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| 1 | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | процентов |  | 9,70 | 9,70 | 9,70 | 9,70 |
| 2 | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | процентов |  | 9,70 | 9,70 | 9,70 | 9,70 |
| 3 | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникшее в результате аварий, повреждений и иных нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети | ед/км |  | 2,38 | 2,38 | 2,38 | 2,38 |
| 4 | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | процентов |  | 32,84 | 32,82 | 32,81 | 32,80 |
| 5 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | кВтч/куб.м |  | 0,437 | 0,437 | 0,437 | 0,437 |
| 6 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемой воды | кВтч/куб.м |  | 0,384 | 0,384 | 0,384 | 0,384 |
| 7 | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год | ед. / км |  | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
| 8 | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения | процентов |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9 | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения | процентов |  | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
| 10 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод | кВт·ч / куб. м |  | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 |
| 11 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод | кВт·ч / куб. м |  | 0,201 | 0,201 | 0,201 | 0,201 |

2. Перечень мероприятий по реконструкции сетей водоснабжения и водоотведения на территории муниципального образования «Город Майкоп».

2.1. Реконструкция сетей водоснабжения на территории муниципального образования «Город Майкоп».

| № п/п | Наименование мероприятия, объекта | Цели реализации мероприятий | Диаметр мм | Протяженность км | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Сметная стоимость тыс. руб. (с НДС), объем работ | Сметная стоимость тыс. руб. (с НДС), объем работ | Сметная стоимость тыс. руб. (с НДС), объем работ | Сметная стоимость тыс. руб. (с НДС), объем работ | Сметная стоимость тыс. руб. (с НДС), объем работ |
| 2 | Реконструкция сетей водоснабжения | Повышение надежности системы водоснабжения | 110 -500 | 27,971 |  | 135229,25 |  |  |  |
| 2.1 | ул. Юбилейная от ул. Герцена до ул. Новая п. Западный | Повышение надежности системы водоснабжения | 160 | 0,393 |  | 2508,835 |  | 2776,99 |  |
| 2.2 | пер. Профсоюзный от. ул. Лесная до ул. Шоссейная | Повышение надежности системы водоснабжения | 355 | 1,037 |  | 26290,088 |  |  |  |
| 2.3 | МКР Солнечный п. Западный, ул. Постовая, ул. Загородная, ул. Рождественская ул. Центральная, ул. 70 лет Победы | Повышение надежности системы водоснабжения | 355; 160; 110 | 3,402 |  |  |  |  |  |
| 2.4 | 2Д=530 от АЗС ГАЗПРОМ до ул. Юннатов /ул. Димитрова | Повышение надежности системы водоснабжения | 560 | 2,095 |  |  | 42237,80 |  |  |
| 2.5 | ул. Тургенева от ул. Крестьянской до ул. Привокзальной | Повышение надежности системы водоснабжения | 160 | 1,145 |  | 8342,329 |  |  |  |
| 2.6 | ул. Пржевальского от ул. 2-ой Короткой до ул.2-ая Пушкина | Повышение надежности системы водоснабжения | 160 | 0,365 |  |  |  |  | 5662,81 |
| 2.7 | по ул. Калинина от ул. Адыгейской до ул. М. Горького | Повышение надежности системы водоснабжения | 250 | 1,476 |  |  |  |  |  |
| 2.8 | ул. Некрасова от ул. Ленина до ул. Школьной | Повышение надежности системы водоснабжения | 250 | 1,848 |  |  |  |  | 29560,57 |
| 2.9 | ул. Школьная от ул.12 Марта до пер. Речного | Повышение надежности системы водоснабжения | 250 | 1,403 |  | 24083,176 |  | 28225,72 |  |
| 2.10 | ул. Кубанская от ул. Комсомольская до ул. Первомайская | Повышение надежности системы водоснабжения | 110 | 0,176 |  |  |  |  |  |
| 2.11 | МКР В. Высоцкого | Повышение надежности системы водоснабжения | 450 | 0,380 |  |  |  |  |  |
| 2.12 | ул. Пионерская от ул. Чкалова до ул. Юннатов | Повышение надежности системы водоснабжения | 350 | 0,640 |  |  | 12407,40 |  |  |
| 2.13 | от ул. Автотранспортной до ул. Маяковского СВС | Повышение надежности системы водоснабжения | 355 | 1,168 |  | 18705,877 |  |  |  |
| 2.14 | ул. Батарейная от ул. Железнодорожной до ул. Крайняя | Повышение надежности системы водоснабжения | 110 | 0,711 |  |  |  |  |  |
| 2.15 | ул. Чкалова, 73 | Повышение надежности системы водоснабжения | 160 | 0,406 |  |  |  |  | 5557,90 |
| 2.16 | ул. Кольцова от ул. Калинина до ул. Курганная | Повышение надежности системы водоснабжения | 160 | 0,751 |  |  |  |  |  |
| 2.17 | ул. М. Горького от ул. Курджипская до ул. Шевцова | Повышение надежности системы водоснабжения | 250 | 0,328 |  | 3355,935 |  |  |  |
| 2.18 | ул. Адыгейская от ул. Пионерской до ул. Пролетарской | Повышение надежности системы водоснабжения | 250 | 0,181 |  | 2054,000 |  |  |  |
| 2.19 | ул. Первомайская от ул. Ж/Дорожной до ул. Гагарина | Повышение надежности системы водоснабжения | 560 | 1,807 |  |  |  |  |  |
| 2.20 | ул. Восточная от ул. Пролетарской до ул. Курганной | Повышение надежности системы водоснабжения | 250 | 0,400 |  |  |  |  |  |
| 2.21 | ул. Первомайская от ул. Победа до ул. Ломоносова | Повышение надежности системы водоснабжения | 160 | 0,609 |  |  |  |  | 8074,60 |
| 2.22 | ул. Победы от ул. Привокзальная до ул. Некрасова | Повышение надежности системы водоснабжения | 110 | 0,551 |  | 8312,752 |  |  | 9987,21 |
| 2.23 | ул. Титова от ул. Пирогова до ул. Крестьянская | Повышение надежности системы водоснабжения | 160 | 0,843 |  |  |  | 8249,06 |  |
| 2.24 | ул. Ушинского от пер. Кузнечный до ул. Бутаревской | Повышение надежности системы водоснабжения | 160 | 0,451 |  | 3464,521 |  |  |  |
| 2.25 | ул. Димитрова, 21 | Повышение надежности системы водоснабжения | 225 | 0,446 |  |  | 5685,25 |  |  |
| 2.26 | от ул. Чкалова до ул. Юннатов (внутридворовые сети) | Повышение надежности системы водоснабжения | 225; 160 | 0,451 |  |  | 4853,52 |  |  |
| 2.27 | ул. Крестьянская от ул. Железнодорожная до ул. Восточная. | Повышение надежности системы водоснабжения | 560 | 0,191 |  | 12447,48 |  | 17536,32 |  |
| 2.28 | ул. Российская от ул. 2-я Короткая до ул. Юдина | Повышение надежности системы водоснабжения | 110 | 0,406 |  |  | 4002,69 |  |  |
| 2.29 | ул. Привокзальная от ул. Гагарина до ул. Шовгенова | Повышение надежности системы водоснабжения | 110 | 0,529 |  |  | 3557,98 |  |  |
| 2.30 | ул. Чкалова до СОШ №22 и МДОУ №29 | Повышение надежности системы водоснабжения | 225; 160 | 0,280 |  |  |  |  |  |
| 2.31 | ул. Красноармейская от ул. Комсомольская до ул. Пионерская | Повышение надежности системы водоснабжения | 350 | 0,609 |  |  |  |  |  |
| 2.32 | ул. Лермонтова от ул. Пионерской до ул. Калинина | Повышение надежности системы водоснабжения | 350 | 1,280 |  | 25664,257 |  |  |  |
| 2.33 | ул. Димитрова, 11/2, 11/3, 11/4 | Повышение надежности системы водоснабжения | 280 | 0,130 |  |  |  |  |  |
| 2.34 | ул. Первомайская от ул. Ломоносова до пер. Кузнечный | Повышение надежности системы водоснабжения | 160 | 0,280 |  |  |  |  |  |
| 2.35 | Реконструкция водопровода Д=400мм. по ул. Шоссейная | Повышение надежности системы водоснабжения | 450 | 0,803 |  |  | 24133,41 | 54640,25 |  |
| Итого по водоснабжению: |  |  |  | 27,971 |  | 135229,25 | 96878,05 | 56788,09 | 58843,09 |

Источник финансирования:   1. Федеральный бюджет.

2. Бюджет Республики Адыгея.

3. Бюджет муниципального образования «Город Майкоп».

4. Собственные средства (тариф)

2.2. Реконструкция системы водоотведения на территории муниципального образования «Город Майкоп».

| № п/п | Наименование мероприятия, объекта | Цели реализации мероприятий | Диаметр мм | Протяженность км | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Сметная стоимость тыс. руб. (с НДС), объем работ | Сметная стоимость тыс. руб. (с НДС), объем работ | Сметная стоимость тыс. руб. (с НДС), объем работ | Сметная стоимость тыс. руб. (с НДС), объем работ | Сметная стоимость тыс. руб. (с НДС), объем работ |
| 1 | Реконструкция системы водоотведения Д=500мм по ул. Ветеранов от ул. Железнодорожной до ул. Победы | Повышение надежности системы водоотведения | 600 | 2,933 |  | 40501,043 | 19055,658 |  |  |
| 2 | Реконструкция системы водоотведения по ул. Крылова от ул. Пржевальского до ул. Госпитальной, с увеличением диаметра с 300мм. до 500 мм. | Повышение надежности системы водоотведения | 600 | 1,886 |  | 42038,922 | 36816,429 |  |  |
| Итого по водоотведению: |  |  |  | 4,819 |  | 82539,965 | 55872,087 |  |  |
| Всего: |  |  |  |  |  | 217769,215 | 152750,137 | 56788,09 | 58843,09 |

Источник финансирования: 1. Федеральный бюджет.

2. Бюджет Республики Адыгея.

3. Бюджет муниципального образования «Город Майкоп».

3. Перечень мероприятий по защите централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций.

| № п/п | Наименование мероприятия, объекта |  | Цели реализации мероприятий | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Сметная стоимость тыс. руб. (с НДС), объем работ | Сметная стоимость тыс. руб. (с НДС), объем работ | Сметная стоимость тыс. руб. (с НДС), объем работ | Сметная стоимость тыс. руб. (с НДС), объем работ | Сметная стоимость тыс. руб. (с НДС), объем работ |
|  | Коэффициент инфляции в год. |  |  |  | 1,045*1,04 | 1,045*(1,04)2 | 1,045*(1,04)3 | 1,045*(1,04)4 |
| 1 | Установка охранного освещения, видеонаблюдения , периметрального ограждения на Площадке Головные сооружения (проектирование) |  |  |  | 624,000 |  |  |  |
| 2 | Установка охранного освещения, видеонаблюдения , периметрального ограждения на Площадке Гасительно-Успокоительные Ёмкости (проектирование) |  |  |  | 624,000 |  |  |  |
| 3 | Установка охранного освещения, видеонаблюдения , периметрального ограждения на Площадке Водозабор реки Цица (проектирование) |  |  |  | 291,200 |  |  |  |
| 4 | Установка периметрального ограждения на Площадке Водозабор реки Цица (СМР) |  |  |  |  | 1427,314 |  |  |
| 5 | Установка системы автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей при пожаре на пл. № 4 ЗиРЕ |  |  |  |  | 990,391 |  |  |
|  | Итого : |  |  |  | 1539,2 | 2417,705 |  |  |

Источник финансирования – Собственные средства (тариф)

4. Перечень мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями.

| № п/п | Наименование мероприятия, объекта | Цели реализации мероприятий | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Стоимость тыс.руб. ( с НДС) объем работ | Стоимость тыс.руб. ( с НДС) объем работ | Стоимость тыс.руб. ( с НДС) объем работ | Стоимость тыс.руб. ( с НДС) объем работ | Стоимость тыс.руб. ( с НДС) объем работ |
|  | Коэффициент инфляции в год. |  |  | 1,045 | 1,045*1,04 | 1,045*(1,04)2 | 1,045*(1,04)3 |
|  | Оборудование лаборатории питьевых вод МУП «Майкопводоканал» | обеспечение качества питьевой воды |  | 292,328 | 638,680 | 392,109 | 339,793 |
|  | Всего : |  |  | 292,328 | 638,680 | 392,109 | 339,793 |

Источник финансирования – Собственные средства (тариф)

5.    Перечень мероприятий по охране окружающей среды от загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов.

| № п/п | Наименование мероприятия, объекта | Цели реализации мероприятий | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Стоимость тыс.руб. ( с НДС) объем работ | Стоимость тыс.руб. ( с НДС) объем работ | Стоимость тыс.руб. ( с НДС) объем работ | Стоимость тыс.руб. ( с НДС) объем работ | Стоимость тыс.руб. ( с НДС) объем работ |
|  |  |  | Раздел 1. Водоотведение |  |  |  |  |
|  | Коэффициент инфляции в год. |  |  | 1,045 | (1,04)2 | (1,04)3 | (1,04)4 |
|  | Оборудование лаборатории сточных вод МУП «Майкопводоканал» | снижения негативного воздействия на окружающую среду. |  | 404,978 | 743,852 | 339,879 | 364,631 |
|  | Всего : |  |  | 404,978 | 743,852 | 339,879 | 364,631 |

Источник финансирования – Собственные средства (тариф)

|  | Итого по водоснабжению: |  |  | 137060,778 | 99934,435 | 57180,199 | 59182,883 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Итого по водоотведению: |  |  | 82944,943 | 56615,939 | 339,879 | 364,631 |
|  | Итого ( ИФ - собственные средства) |  |  | 2236,506 | 58440,487 | 57520,078 | 59547,514 |
|  | Итого ( ИФ - средства Региональной программы, Бюджет муниципального образования «Город Майкоп» |  |  | 217769,215 | 98109,887 |  |  |
|  | Всего: |  |  | 220005,721 | 156550,374 | 57520,078 | 59547,514 |

Основные требования к инвестиционной программе.

Инвестиционная программа должна содержать:

а) Паспорт инвестиционной программы с указанием плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения;

б) Перечень мероприятий по строительству, модернизации и реконструкции систем коммунальной инфраструктуры в части системы водоснабжения и водоотведения, не связанных с подключением новых объектов и в целях подключения объектов капитального строительства;

в) График реализации мероприятий инвестиционной программы, включая график ввода объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения в эксплуатацию;

г) Источники финансирования инвестиционной программы с разделением по видам деятельности и по годам в прогнозных ценах соответствующего года, определенных с использованием прогнозных индексов цен, установленных в прогнозе социально-экономического развития РФ на очередной финансовый год и плановый период, утвержденных Министерством экономического развития РФ;

д) Расчет эффективности инвестирования средств;

е) План мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствии с установленными требованиями;

Источники финансирования

Определить в соответствии с Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 20.02.2016 № 103/пр «Об утверждении методических рекомендаций по расчету доли собственных, заемных и бюджетных средств в общем объеме капитальных вложений организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод».

Плановый объем финансирования инвестиционной программы организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод определяется из следующих составляющих:

- Собственные средства;

- Заемные средства;

- Бюджетные средства;

- Прочие средства.

1.Инвестиционная программа разрабатывается МУП «Майкопводоканал» в течении срока не менее одного месяца с момента утверждения технического задания на разработку инвестиционной программы по водоснабжению и водоотведению.

2.Инвестиционная программа направляется на согласование в администрацию муниципального образования «Город Майкоп» и для оценки доступности на рассмотрение в Комиссию по регулированию тарифов и надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса муниципального образования «Город Майкоп» и на утверждение в министерство   строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Адыгея.

3.Инвестиционная программа утверждается министерством «Строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Адыгея» в срок не позднее 1 декабря года, предшествующего началу реализации Инвестиционной программы.

______________________