## Лист1
Реестр инвестиционных площадок муниципального образования «Город Майкоп»
№ п/п | Возможное использование площадки | Адрес | Кадастровый номер | Площадь кв.м. | Инженерная инфраструктура
1 | Объекты общественного-делового назначения, промышленного использования и размещения производственной базы | г. Майкоп, ул. Адыгейская, 169-б | 01:08:0502013:92 | 5443 | Электроснабжение: Есть возможность подключения к подстанциям: ТП-422 (расстояние 146 м, текущий резерв мощности - 21 кВт); Газоснабжение: Газоснабжение возможно от распределительного стального подземного газопровода высокого давления диаметром 150мм, проложенного по ул. Промышленной. Давление газа в точке подключения: макс. – 0,36 Мпа, мин. – 0,31 МПа. Максимальный объём газопотребления 10 м3 /час; Водоснабжение: Централизованное на площадке, текущие объемы – 35 м3/час, Расстояние до водопровода – 50 м; Канализация: Централизованная на площадке, расстояние до канализации 30 м; Теплоснабжение: Точка подключения к котельной на расстоянии 0,25 км. – ул. Промышленная 56, резервная мощность котельной 8 Гкал/час ТП-103 (расстояние 348 м, текущий резерв мощности - 18 кВт); Связь: Сотовая связь Мегафон, МТС, Билайн. Проводная телефонная связь предоставляется ПАО «Ростелеком».
2 | Объекты общественного-делового назначения, промышленного использования и размещения производственной базы | г. Майкоп, ул. Адыгейская, 169-ж | 01:08:0502013:96 | 11700 | Электроснабжение: Есть возможность подключения к подстанциям: ТП-422 (расстояние 424 м, текущий резерв мощности - 21 кВт), ТП-103 (расстояние 626 м, текущий резерв мощности - 18 кВт); Газоснабжение: Газоснабжение возможно от распределительного стального подземного газопровода высокого давления диаметром 150мм, проложенного по ул. Промышленной. Давление газа в точке подключения: макс. – 0,36 Мпа, мин. – 0,31 МПа. Максимальный объём газопотребления 10 м3 /час; Водоснабжение: Централизованное на площадке, текущие объемы – 34 м3/час, Расстояние до водопровода – 50м; Водоотведение: Централизованная на площадке, расстояние до канализации 30м; Теплоснабжение: Точка подключения к котельной на расстоянии 0,25 км. – ул. Промышленная 56, резервная мощность котельной 8 Гкал/час; Связь: Сотовая связь Мегафон, МТС, Билайн. Проводная телефонная связь предоставляется ПАО «Ростелеком».
3 | Объекты общественного-делового назначения, промышленного использования и размещения производственной базы | г. Майкоп, ул. Адыгейская, 169-и | 01:08:0502013:97 | 2818 | Электроснабжение: Есть возможность подключения к подстанциям: ТП-422 (расстояние 504 м, текущий резерв мощности - 21 кВт), ТП-103 (расстояние 706 м, текущий резерв мощности - 18 кВт); Газоснабжение: Газоснабжение возможно от распределительного стального подземного газопровода высокого давления диаметром 150мм, проложенного по ул. Промышленной. Давление газа в точке подключения: макс. – 0,36 Мпа, мин. – 0,31 МПа. Максимальный объём газопотребления 10 м3 /час; Водоснабжение: Централизованное на площадке, текущие объемы – 32 м3/час, Расстояние до водопровода – 50м; Водоотведение: Централизованная на площадке, расстояние до канализации 30м; Теплоснабжение: Точка подключения к котельной на расстоянии 0,25 км. – ул. Промышленная 56, резервная мощность котельной 8 Гкал/час; Связь: Сотовая связь Мегафон, МТС, Билайн. Проводная телефонная связь предоставляется ПАО «Ростелеком».
4 | Объекты общественного-делового назначения, промышленного использования и размещения производственной базы | г. Майкоп, ул. Адыгейская, 169-к | 01:08:0502013:98 | 3214 | Электроснабжение: Есть возможность подключения к подстанциям: ТП-422 (расстояние 448 м, текущий резерв мощности - 21 кВт), ТП-103 (расстояние 650 м, текущий резерв мощности - 18 кВт); Газоснабжение: Газоснабжение возможно от распределительного стального подземного газопровода высокого давления диаметром 150мм, проложенного по ул. Промышленной. Давление газа в точке подключения: макс. – 0,36 Мпа, мин. – 0,31 МПа. Максимальный объём газопотребления 10 м3 /час; Водоснабжение: Централизованное на площадке, текущие объемы – 31 м3/час, Расстояние до водопровода – 50 м; Канализация: Централизованная на площадке, расстояние до канализации 30 м; Теплоснабжение: Точка подключения к котельной на расстоянии 0,25 км. – ул. Промышленная 56, резервная мощность котельной 8 Гкал/час; Связь: Сотовая связь Мегафон, МТС, Билайн. Проводная телефонная связь предоставляется ПАО «Ростелеком.
5 | Для размещения производственной базы | г. Майкоп, ул. Адыгейская, 169-м | 01:08:0502013:450 | 2501 | Электроснабжение: Необходимо выполнить мероприятия по технологическому присоединению в соответствии с техническими условиями и договором технологического присоединения; Газоснабжение: Точка присоединения будет определена после заключения договора о подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сети газораспределения, из расчета объема газопотребления и наличия резерва пропускной способности сетей газораспределения; Водоснабжение: Предполагаемая точка подключения сети водоснабжения Д=200 мм по ул. Промышленная или 50 мм внутри дворовой сети. Расстояние до сети водоснабжения примерно 150 метров. Объём мощности 5 куб/сут. Давление 2,3 атм; Водоотведение: Сети водоотведения в данном районе отсутствуют; Теплоснабжение: В данном районе нет источников теплоснабжения и централизованной системы теплоснабжения; Связь: Сотовая связь Мегафон, МТС, Билайн. Проводная телефонная связь предоставляется ПАО «Ростелеком».
6 | Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) | г. Майкоп, ул. Степная, 172 | 01:08:0512001:1379 | 4260 | Электроснабжение: Расстояние от ближайших центров питания, находящихся на балансе сетевой организации, до границ земельного участка по прямой линии составляет примерно 440 м (от ТП-206) и 375 м (от ТП-322; Газоснабжение: Предварительной точкой подключения является межпоселковый стальной подземный газопровод высокого давления II категории диаметром 159 мм, проложенный по ул. Пирогова до ГРП х. Гавердовский, г. Майкоп, при условии получения согласия на подключение к своей сети газопотребления от собственника газопровода; Водоснабжение: Ближайшая точка подключения (ТПВ) на перекрестке ул. 12 Марта и ул. Павлова к сети водоснабжения Д=300 мм. Свободный напор сети 3 атм., предполагаемая мощность – 50 м3/сут; Водоотведение: Ближайшая точка подключения (ТПК) к сети водоотведения Д=500 мм., проходящей по ул. 12 Марта, в существующий колодец; Теплоснабжение: Возможно к котельной МКР-3 по ул. 12 Марта, 155, стр.1 (с резервной мощностью – 10,0 Гкал/час) в ТК-2 по ул. 12 Марта-Чкалова, с увеличением диаметра теплосети (2Т) от ТК-2 до ТК-9 по ул. 12 Марта – 462 м с учётом существующей и подключаемой нагрузки по ЦО и ГВС, строительство новой теплосети (2Т) от ТК-9 до объекта – 440 м со строительством ЦТП (для горячего водоснабжения) в районе жилой застройки; Связь: Сотовая связь Мегафон, МТС, Билайн. Проводная телефонная связь предоставляется ПАО «Ростелеком».
7 | Размещение административного здания с подземной парковкой | г. Майкоп, ул. Пионерская, 195 | 01:08:0508029:14 | 1388 | Электроснабжение: Необходимо выполнить мероприятия по технологическому присоединению в соответствии с техническими условиями и договором технологического присоединения; Газоснабжение: Точка присоединения будет определена после заключения договора о подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сети газораспределения, из расчета объема газопотребления и наличия резерва пропускной способности сетей газораспределения; Водоснабжение: Ближайшая точка подключения (ТПВ) данного земельного участка к сети водоснабжения Д=200 мм, проходящей по ул. Пионерская. Примерное расстояние до ТПВ составляет 40 метров. Максимальная нагрузка – 6,5 м. куб/сут. Давление в ТПВ – 2,3 атм; Водоотведение: Ближайшая точка подключения (ТПК) данного земельного участка к сети водоотведения Д=350 мм, проходящей по ул. Пионерская. Примерное расстояние до ТПВ составляет 35 метров. Максимальная нагрузка – 6,5 м. куб/сут. Максимальная нагрузка – 6,5 м. куб/сут.; Теплоснабжение: Подключение данного объекта к существующим теплосетям ближайшей котельной 302 кв. (расположенной по адресу: г. Майкоп, ул. Первомайская, 230-а) возможно в точке подключения на существующей теплосети по ул. Пионерской, идущей на жилой дом по ул. Гоголя, 26, с устройством ТК; Связь: Сотовая связь Мегафон, МТС, Билайн. Проводная телефонная связь предоставляется ПАО «Ростелеком».
8 | Бытовое обслуживание, общественное питание | г. Майкоп, ул. Пионерская, 399-б | 01:08:0513034:1720 | 562 | Электроснабжение: Необходимо выполнить мероприятия по технологическому присоединению в соответствии с техническими условиями и договором технологического присоединения; Газоснабжение: Точка присоединения будет определена после заключения договора о подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сети газораспределения, из расчета объема газопотребления и наличия резерва пропускной способности сетей газораспределения; Водоснабжение: Ближайшая точка подключения (ТПВ) данного земельного участка к сети водоснабжения Д=300 мм, проходящей по ул. Пионерская. Примерное расстояние до ТПВ составляет 80 метров. Максимальная нагрузка – 3 м. куб/сут. Давление в ТПВ – 2,5 атм.; Водоотведение: Ближайшая точка подключения (ТПК) данного земельного участка к сети водоотведения Д=400 мм, проходящей по коммунальной части ул. Чкалова. Примерное расстояние до ТПК составляет 150 метров. Максимальная нагрузка – 3 м. куб/сут; Теплоснабжение: Пропускная способность тепловых сетей ближайшей котельной мкр. 3, расположенной по адресу: ул. 12 марта, 155, стр 1; Связь: Сотовая связь Мегафон, МТС, Билайн. Проводная телефонная связь предоставляется ПАО «Ростелеком».
9 | Производственная деятельность | г. Майкоп, в квартале П-14 | 01:08:0502011:2 | 31244 | Электроснабжение: Необходимо выполнить мероприятия по технологическому присоединению в соответствии с техническими условиями и договором технологического присоединения; Газоснабжение: Точка присоединения будет определена после заключения договора о подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сети газораспределения, из расчета объема газопотребления и наличия резерва пропускной способности сетей газораспределения и ГРС; Водоснабжение: Ближайшая точка подключения (ТПВ) данного земельного участка к сети водоснабжения Д=155 мм, проходящей по ул. Келермесское шоссе. Примерное расстояние по ТПВ составляет 25 метров. Максимальная нагрузка – 10м.куб/сут. Давление в ТПВ – 2,3 атм.; Водоотведение: Ближайшая точка подключения (ТПК) данного земельного участка к сети водоотведения Д=700 мм, проходящей по ул. Индустриальная. Примерное расстояние до ТПК составляет 200 метров. Максимальная нагрузка – 10м.куб/сут.; Теплоснабжение: В данном районе нет источников теплоснабжения и централизованной системы теплоснабжения; Связь: Сотовая связь Мегафон, МТС, Билайн. Проводная телефонная связь предоставляется ПАО «Ростелеком».
10 | Производственная деятельность | г. Майкоп, ул. Келермесское шоссе, дом 16 | 01:08:0502011:13 | 802 | Электроснабжение: Необходимо выполнить мероприятия по технологическому присоединению в соответствии с техническими условиями и договором технологического присоединения; Газоснабжение: Точка присоединения будет определена после заключения договора о подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сети газораспределения, из расчета объема газопотребления и наличия резерва пропускной способности сетей газораспределения; Водоснабжение: Предполагаемая точка подключения сети водоснабжения Д=150 мм (внутри квартала 14-П), точка подключения к сети канализации Д=700 мм по ул. Индустриальная. Расстояние до сети водоснабжения примерно 200 метров. Объём мощности 5 куб/сут. Давление 2,3 атм.; Водоотведение: Расстояние до сети канализации 220 метров; Теплоснабжение: В данном районе нет источников теплоснабжения и централизованной системы теплоснабжения; Связь: Сотовая связь Мегафон, МТС, Билайн. Проводная телефонная связь предоставляется ПАО «Ростелеком».
11 | Производственная деятельность | г. Майкоп, ул. Келермесское шоссе, квартал П-14 | 01:08:0502011:54 | 10830 | Электроснабжение: Необходимо выполнить мероприятия по технологическому присоединению в соответствии с техническими условиями и договором технологического присоединения; Газоснабжение: Точка присоединения будет определена после заключения договора о подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сети газораспределения, из расчета объема газопотребления и наличия резерва пропускной способности сетей газораспределения; Водоснабжение: Предполагаемая точка подключения сети водоснабжения Д=150 мм (внутри квартала 14-П), точка подключения к сети канализации Д=700 мм по ул. Индустриальная. Расстояние до сети водоснабжения примерно 200 метров. Объём мощности 5 куб/сут. Давление 2,3 атм.; Водоотведение: Расстояние до сети канализации 220 метров; Теплоснабжение: В данном районе нет источников теплоснабжения и централизованной системы теплоснабжения; Связь: Сотовая связь Мегафон, МТС, Билайн. Проводная телефонная связь предоставляется ПАО «Ростелеком».
12 | Производственная деятельность | г. Майкоп, ул. Индустриальная, квартал П-14 | 01:08:0502011:63 | 7607 | Электроснабжение: Необходимо выполнить мероприятия по технологическому присоединению в соответствии с техническими условиями и договором технологического присоединения; Газоснабжение: Точка присоединения будет определена после заключения договора о подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сети газораспределения, из расчета объема газопотребления и наличия резерва пропускной способности сетей газораспределения; Водоснабжение: Предполагаемая точка подключения сети водоснабжения Д=150 мм (внутри квартала 14-П), точка подключения к сети канализации Д=700 мм по ул. Индустриальная. Расстояние до сети водоснабжения примерно 200 метров. Объём мощности 5 куб/сут. Давление 2,3 атм.; Водоотведение: Расстояние до сети канализации 220 метров; Теплоснабжение: В данном районе нет источников теплоснабжения и централизованной системы теплоснабжения; Связь: Сотовая связь Мегафон, МТС, Билайн. Проводная телефонная связь предоставляется ПАО «Ростелеком».
13 | Под эстакаду слива сжиженного газа | г. Майкоп, ул. Индустриальная, д. 2в/1. | 01:08:0502012:314 | 61233 | Электроснабжение: Необходимо выполнить мероприятия по технологическому присоединению в соответствии с техническими условиями и договором технологического присоединения. Газоснабжение: Точка присоединения будет определена после заключения договора о подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сети газораспределения, из расчета объема газопотребления и наличия резерва пропускной способности сетей газораспределения. Водоснабжение: Предполагаемая точка подключения сети водоснабжения Д=200 мм по ул. Шовгенова, точка подключения к сети канализации Д=700мм по ул. Индустриальная. Расстояние до сети водоснабжения примерно 60 метров. Объём мощности 5 куб/сут. Давление 2,3 атм. Водоотведение: Расстояние до сети канализации 50 метров. Теплоснабжение: В данном районе нет источников теплоснабжения и централизованной системы теплоснабжения. Связь: Сотовая связь Мегафон, МТС, Билайн. Проводная телефонная связь предоставляется ПАО «Ростелеком».
14 | Коммунально-складские и производственные предприятия различного профиля | г. Майкоп, ул. Индустриальная, 27-в | 01:08:0503005:656 | 12390 | Электроснабжение: Необходимо выполнить мероприятия по технологическому присоединению в соответствии с техническими условиями и договором технологического присоединения; Газоснабжение: Точка присоединения будет определена после заключения договора о подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сети газораспределения, из расчета объема газопотребления и наличия резерва пропускной способности сетей газораспределения; Водоснабжение: Ближайшая точка подключения (ТПВ) данного земельного участка к сети водоснабжения Д=255 мм, проходящей по ул. Индустриальная. Примерное расстояние по ТПВ составляет 30 метров. Максимальная нагрузка – 10м.куб/сут. Давление в ТПВ – 2,3 атм.; Водоотведение: Ближайшая точка подключения (ТПК) данного земельного участка к сети водоотведения Д=300 мм,проходящей по ул. 9 Мая. Примерное расстояние до ТПК составляет 20 метров. Максимальная нагрузка – 10м.куб/сут; Теплоснабжение: В данном районе нет источников теплоснабжения и централизованной системы теплоснабжения; Связь: Сотовая связь Мегафон, МТС, Билайн. Проводная телефонная связь предоставляется ПАО «Ростелеком».
15 | Производственная деятельность | г. Майкоп, ул Шовгенова, 368-а | 01:08:0504001:42 | 30150 | Электроснабжение: Необходимо выполнить мероприятия по технологическому присоединению в соответствии с техническими условиями и договором технологического присоединения; Газоснабжение: Точка присоединения будет определена после заключения договора о подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сети газораспределения, из расчета объема газопотребления и наличия резерва пропускной способности сетей газораспределения; Водоснабжение: Ближайшая точка подключения (ТПВ) данного земельного участка к сети водоснабжения Д=200 мм, проходящей по ул. Шовгенова. Примерное расстояние по ТПВ составляет 25 метров. Максимальная нагрузка – 7 м.куб/сут. Давление в ТПВ – 2,3 атм.; Водоотведение: Сети водоотведения в данном районе отсутствуют; Теплоснабжение: В данном районе нет источников теплоснабжения и централизованной системы теплоснабжения; Связь: Сотовая связь Мегафон, МТС, Билайн. Проводная телефонная связь предоставляется ПАО «Ростелеком».
16 | Строительство индустриального парка | г. Майкоп, ул. Шовгенова, 370 | 01:08:0504001:164 | 181000 | Электроснабжение: Возможно за счет мощностей подстанции «Северная» 110/35/10-6 кВ на расстоянии 0,8 км.; Газоснабжение: газопровод высокого давления на расстоянии 0,3 км.; Водоснабжение:10 м3 в сутки в 300 метрах; Водоотведение:10 м3 в сутки в 300 метрах; Теплоснабжение: В данном районе нет источников теплоснабжения и централизованной системы теплоснабжения; Связь: Сотовая связь Мегафон, МТС, Билайн. Проводная телефонная связь предоставляется ПАО «Ростелеком».
17 | Для целей выравнивания поверхности и рекультивации земель | г. Майкоп, х. Гавердовский, пер. Клубный 1 | 01:08:1109008:520 | 16100 | Электроснабжение: Текущий объем свободной для технологического присоединения мощности на данной питающем центре составляет 3,56 МВА. Ближайшим к данному земельному участку объектом электросетевого хозяйства филиала является опора №2-24 ВЛ 6 кВ Пр-2 ПС 35/6 кВ «Промсточная», расположенная на расстоянии 251 метра от границ земельного участка; Водоснабжение: В районе расположения данного земельного участка, сети водопровода находящиеся в ведении МУП «Майкопводоканал» отсутствуют. Ближайшая точка подключения расположена около 600 м от данного участка. Максимально возможный объем водопотребления не более 5 куб.метров; Водоотведение: В районе расположения данного земельного участка, сети канализации находящиеся в ведении МУП «Майкопводоканал» отсутствуют. Ближайшая точка подключения расположена около 600 м от данного участка. Максимально возможный объем водопотребления не более 5 куб.метров; Связь: Сотовая связь Мегафон, МТС, Билайн. Проводная телефонная связь предоставляется ПАО «Ростелеком».