| Перечень работ и услуг по содержанию и ремонту многоквартирного дома по адресу: г. Майкоп ул. Гайдара, 119 |
| --- |
| № п/п | Вид работ | Периодичность проведения |
| I. | Работы, относящиеся к содержанию общего имущества МКД: |  |
| 1. 1.1. 1.2. 1.3. | Осмотры состояния общедомового имущества Общий осмотр состояния общедомового имущества Внеочередной осмотр состояния общедомового имущества Проф.осмотр санитарно-технического оборудования в квартирах, инструктаж | 2 раза в год после явлений стихийного характера 1 раз в год |
| 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. | Работы и услуги по содержанию, техническому обслуживанию общедомовой системы холодного водоснабжения: Плановый осмотр общедомовой системы ХВС, устранение выявленных при осмотре неисправностей Устранение незначительных неисправностей в системе ХВС, заявочный ремонт: -набивка сальников в водопроводных и вентильных кранах в подвалах -уплотнение сгонов -устранение засоров -заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках -смена отдельных фасонных частей, участков трубопровода, запорной и регулировочной арматуры Ремонт общедомового прибора учета Поверка общедомового прибора учета Изоляция трубопроводов общедомовой системы ХВС | 1 раз в год по мере необходимости по мере необходимости по мере необходимости по мере необходимости |
| 3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. | Работы и услуги по содержанию, техническому обслуживанию общедомовой системы водоотведения(канализации): Плановый осмотр состояния общедомовой системы водоотведения, устранение неисправностей в системе, выявленных при осмотре Устранение незначительных неисправностей в системе водоотведения, заявочный ремонт: - устранение засоров -заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках -смена отдельных фасонных частей, участков трубопровода, ревизий Прочистка канализационных стояков Прочистка канализационного лежака | 1 раз в год по мере необходимости по мере необходимости, но не реже 1 раза в год по мере необходимости |
| 4. 4.1. 4.2. 4.3. | Работы и услуги по содержанию, техническому обслуживанию общедомовой системы горячего водоснабжения: Плановый осмотр общедомовой системы ГВС, устранение выявленных при осмотре неисправностей Устранение незначительных неисправностей в системе ГВС, заявочный ремонт: -набивка сальников в водопроводных и вентильных кранах в подвалах -уплотнение сгонов -устранение засоров -заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках -смена отдельных фасонных частей, участков трубопровода, запорной и регулировочной арматуры Открытие и закрытие задвижек | 1 раз в год по мере необходимости 2 раза в месяц |
| 5. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 5.7. 5.8. 5.9. 5.10. 5.11. | Работы и услуги по содержанию, техническому обслуживанию общедомовой системы отопления: Контроль за состоянием системы ЦО Осмотр трубопроводов ЦО, запорной арматуры Проверка состояния изоляции трубопровода ЦО Устранение незначительных неисправностей в системах центрального отопления: -устранение течи в трубопроводах, приборах и арматуре -смена отдельных участков трубопроводов, регулировочной арматуры -набивка сальников Слив воды и наполнение водой внутридомовой системы центрального отопления При подготовке к отопительному периоду: Промывка системы центрального отопления Смена, ревизия запорной арматуры Утепление трубопроводов, ремонт изоляции При запуске отопления Регулировка и испытание системы центрального отопления Ликвидация воздушных пробок в радиаторах и стояках ЦО По окончании отопительного периода Консервация системы центрального отопления | Ежедневный контроль в рабочие дни в отопительный период 1 раз в месяц в отопительный период 2 раза в год по мере необходимости после аварийных ситуаций, ремонтных работ 1 раз в год при подготовке к отопительному периоду 1 раз в год при запуске отопления 1 раз в год по окончании отопительного периода |
| 6. 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 6.5. 6.6. 6.7. | Работы и услуги по содержанию, техническому обслуживанию общедомовой системы электроснабжения: Планово-предупредительный ремонт электрооборудования вводно - распределительных устройств (ВРУ) жилого дома: -очистка от пыли ВРУ -прочистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах -ремонт, замена предохранителей, автоматических выключателей -ремонт, замена пакетных переключателей ВРУ Планово-предупредительный ремонт электрооборудования межэтажных щитков жилого дома: - очистка от пыли щитка освещения -прочистка клемм и соединений в групповых щитках -ремонт, замена предохранителей, автоматических выключателей -ремонт, замена пакетных переключателей щитков -ремонт запирающих устройств и закрытие на замки групповых щитков и распре- делительных шкафов Протирка лампочек, светильников в местах общего пользования Устранение незначительных неисправностей общедомовой системы электроснабжения, заявочный ремонт: -замена, ремонт неисправных участков электрической сети здания, исключая электрические сети жилых квартир -смена и ремонт штепсельных розеток и выключателей в помещениях, входящих в общее имущество дома -смена перегоревших электрических лампочек в помещениях общего пользования -ремонт, замена светильников -укрепление светильников и ослабленных участков наружной электропроводки Испытание и наладка электроустановок и электрооборудования, проверка заземления электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов Ремонт, замена общедомового прибора учета Поверка общедомового прибора учета | 1 раз в год 1 раз в год не реже 1 раза в год по мере необходимости 1 раз в 3 года по мере необходимости по мере необходимости |
| 7. 7.1. 7.2. 7.3. 7.4. 7.5. 7.6. 7.7. | Обеспечение надлежащего состояния конструкций, элементов здания: Ремонт парапетов крыш Осмотр вентканалов Проверка наличия тяги в вент.каналах Замена, ремонт оконных блоков, рам Проверка состояния стекол в местах общего пользования, замена разбитых стекол Мелкий ремонт крылец, бетонирование разрушенных участков плит входов в подъезды, ремонт козырьков входов в подъезд Замена, установка аншлагов, информационных вывесок, досок объявлений | по мере необходимости 2 раза в год по мере необходимости по мере необходимости при подготовке к отопительному периоду по мере необходимости по мере необходимости |
| 8. 8.1. 8.2. 8.3. 8.4. 8.5. 8.6. 8.7. 8.8. 8.9. 8.10. 8.11. 8.12. 8.13. 8.14. . | Обеспечение благоустройства, санитарного состояния дома и земельного участка: Очистка кровли, внутридомовой ливневой канализации от мусора, грязи, листьев Уборка чердачных помещений, помещений технического этажа Удаление с крыши наледи, снега Установка скамеек, обустройство детской площадки Ремонт оборудования детской площадки Окраска оборудования детской площадки Ремонт и восстановление участков тротуаров, проездов, дорожек, отмосток, контейнерных площадок для контейнеров-мусоросборников Уборка и очистка придомовой территории Вывоз смета с придомовой территории Уход за элементами озеленения - подрезка деревьев и кустов Сруб аварийных деревьев Окраска известью бордюров, деревьев Сдвижка и подметание снега Посыпка песком тротуаров и внутриквартальных проездов при наличии гололеда Вывоз твердых бытовых отходов населения (за исключением крупногабаритного, строительного мусора) Очистка внутридворовой ливневой канализации от мусора, грязи, листьев | 2 раза в год 2 раза в год по мере необходимости по мере необходимости 1 раз в год по мере необходимости по мере необходимости 6 раз в неделю 6 раз в неделю по мере необходимости по мере необходимости не реже 1 раза в год по мере необходимости 1 раз в день ежедневно по мере необходимости, но не реже 1 раза в год |
| 9. | Производство работ по ликвидации аварий внутридомового инженерного оборудования холодного, горячего водоснабжения, водоотведения, электрохозяйства, теплоснабжения | круглосуточно |
| 10. | Аварийное и техническое обслуживание газопроводов и оборудования на них, входящих в общее имущество дома | Аварийное обслуживание – круглосуточно Тех.обслуживание – 1 раз в год |
| 11. 11.1. 11.2. 11.3. 11.4. 11.5. 11.6. 11.7. 11.8. 11.9. 11.10. 11.11. 11.12. 11.13. | Работы, услуги по управлению: Надзор за техническим состоянием дома, организация работ по обследованию дома для определения его технической готовности к эксплуатации, необходимости ремонта Организация, планирование работ по содержанию, ремонту МКД Составление сметных расчетов, отчетов, иной документации Ведение технической документации на дом Контроль работы общедомовых приборов учета Снятие показаний общедомовых приборов учета коммунальных ресурсов Начисление, распечатка квитанций на оплату ЖКУ Работа с населением по вопросам начисления платы за ЖКУ Рассмотрение заявлений, обращений граждан по вопросам, связанным с обслуживанием дома Сбор платежей за ЖКУ Работа по взысканию задолженности собственников помещений за ЖКУ Работа по договорам с ресурсоснабжающими, субподрядными организациями Мероприятия по разработке, принятию мер по энергоресурсосбережению | Регулярно, систематически в течение периода действия договора управления многоквартирным домом |

ll. Работы, относящиеся к ремонту общего имущества МКД*:

Стены и фасады Стены и фасады – устранение неисправностей, отбивка и восстановление отслоившейся штукатурки на наружной поверхности, ремонт входов в подъезды, цоколя Установка снегозадержателей. Оконные и дверные заполнения Замена и восстановление отдельных элементов (приборов) и заполнений Центральное отопление Установка, замена и восстановление работоспособности отдельных элементов внутренних систем центрального отопления. Смена отдельных участков трубопроводов, запорной и регулировочной арматуры Холодное, горячее водоснабжение, водоотведение Установка, замена и восстановление работоспособности отдельных элементов и частей элементов внутридомовых систем холодного, горячего водоснабжения, водоотведения Электроснабжение и электротехнические устройства Установка, замена и восстановление работоспособности электроснабжения здания, за исключением внутриквартирных устройств и приборов. ----------------- *- работы по ремонту выполняются при наличии и в пределах на лицевом счете дома денежных средств, поступивших от собственников помещений МКД в счет платы за содержание, ремонт; - при изменении требований законодательства к содержанию общего имущества МКД, вынесении предписаний контролирующих органов, иных случаях, правление ТСЖ вправе выполнять другие работы, услуги по содержанию, ремонту, не указанные в Перечне. - в случае не установления общим собранием размера платы на содержание и ремонт в последующие годы правление ТСЖ вправе выполнять работы, оказывать услуги согласно ранее утвержденного Перечня с учетом повышения расценок субподрядных организаций и повышения платы за работы, услуги, с применением коэффициента инфляции, установленного на начало года.

Управляющая домом ТСЖ "Весна"						С.Е. Хуако