Пожарная безопасность

Не соблюдение требований пожарной безопасности привело к трагедии.

Ночью с 24 на 25 марта в посёлке Северный примерно в час ночи произошёл взрыв бытового газа, при взрыве пострадал 1 человек. Пострадавшая девушка 2000 г.р., предварительно получила семьдесят пять процентов ожогов, доставлена в гнойное отделение Городской клинической больницы, находится в тяжёлом состоянии.

Благодаря тому, что сработала система защиты газового оборудования, пожара не произошло.

Причиной взрыва стала неисправность газового оборудования, которое не обслуживалось в течение 5 лет.

Трагедии могло бы не произойти, если бы соблюдались элементарные требования безопасности.

Для безопасной эксплуатации газового оборудования необходимо:

- заключить договор на его техническое обслуживание. Не реже одного раза в год необходимо, чтобы специалисты АО «Газпром газораспределение Майкоп» проверяли исправность и проводили техническое обслуживание газового оборудования;

- собственникам домов и квартир нужно подать заявки для проведения проверки и технического обслуживания газового оборудования, не препятствовать допуску специалистов по обслуживанию и ремонту газового оборудования, не оставлять работающие газовые приборы без присмотра;

- газовые баллоны для бытовых газовых приборов, за исключением одного баллона емкостью не более 5 литров, подключённого к газовой плите заводского производства, должны располагаться вне зданий в пристройках (шкафах) из негорючих материалов у глухого простенка стены на расстоянии не менее 5 метров от входа в здание. Пристройки и шкафы для газовых баллонов должны запираться на замок и иметь жалюзи для проветривания, а также предупреждающие надписи «Огнеопасно. Газ». Запрещается самостоятельно подключать и переоборудовать газовое оборудование. Во время работы газовых приборов следите за вентиляцией помещения: приоткрывайте форточки на все время

горения газа, не закрывайте решетки вентиляционных каналов;

- при обнаружении утечки газа, при внезапно потухшем пламени немедленно закройте все газовые краны, тщательно проветрите помещение и вызовите специалистов. В это время нельзя пользоваться выключателями, звонками и другими электроприборами. Это может привести к взрыву.

Управление по чрезвычайным ситуациям администрации муниципального образования «Город Майкоп» напоминает, что безответственное отношение к эксплуатации газового и другого отопительного оборудования может привести к трагедии. В случае непредвиденных обстоятельств, звоните по телефонам: 01; 101; 03; 56-00-12.

Начальник отдела гражданской защиты

Управления ЧС г. Майкопа Андрей Засопин